## Feuil1
RENSEIGNEMENTS | ACTIONS | Validation
NOM de l'intervenant
DATE
NOM DU SITE
COMPTEUR N°
RELEVE
ETAT DES REGARD | Nettoyage, drainage, fermeture
DETECTION DE FUITES | Vérification, branchements, joints, raccords
DEBIT METRE | vérification des débits
REGULATEUR DE PRESSION | vérification de la pression
VANNES | Vérification
ELECTROVANNES | Vérification, nettoyage
PROGRAMMATION | Vérification et water budget
PILES | Changement annuel
ARROSEURS | verticalité, horizontalité, herbe, sectorisation, zone de recoupement, pluviométrie
BUSES | Nettoyage et remplacement
FILTRE | Nettoyage, remplacement
VERIFICATION Gouttes A Gouttes | Mise en place des tuyaux et re-fixation, coupure, déboitement
GOUTTEUR | Fuite, débit
ELECTRICITE | Vérification